陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程

磋商文件

目	录

第一部分 磋商公告	3

第二部分 供应商须知前附表	5

第三部分 供应商须知	7

第四部分 合同格式	24

第五部分 附件--响应文件(格式)	31

第六部分 技术标准和要求	47

第七部分 工程量清单	48

第八部分 工程量清单编制依据	49

第一部分 磋商公告

一、项目说明

项目名称：陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造项目。

项目地址：雁塔西路10号陕西师范大学附属中学家属区。

最高限价：45000元。

采购方式：磋商采购

工程内容：

1.拆除部分

（1）旧铸铁管道拆除：75管径21m；50管径12m。

（2）管道套管拆除：100管径18处。

（3）室内家具拆除及恢复原状（木质）6处。

（4）顶面拆除及恢复原状12处（石膏板/木质/pvc）。

2.安装部分

（1）管道安装：110管径pvc 35m；75管径pvc12m。

（2）水钻打孔：120管径12个。

（3）室内孔洞修补、防水修补18处。

（4）室外管沟开挖：14.4m³（深1m*宽1.2m*长12m）

（5）室外管沟回填：回填灰土10.8m³（深0.75m*宽1.2m*长12m）；水泥路面3.6m³；

（6）垃圾清运：1车。

## 工期：自合同签订之日起15日内

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4.法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须岀具法定代表人授权书、身份证复印件及授权代表身份证。

4.不接受联合体投标。

三、招标文件的获取及现场踏勘

1.获取方式：学校官网下载

2.报名时间：2023年 12月 8 日至2023年 12 月 15 日；

3.报名要求：只接受邮件报名，报名邮箱：434466637@qq.com；

报名单位请将资质文件发送至报名邮箱，扫描件要求清晰可辨；

报名单位须保证扫描件与原件一致，否则由此产生的后果由报名单位承担。

踏勘现场：统一组织供应商踏勘

踏勘时间：2023年 12 月 13 日8：30

集合地点：陕西师范大学附属中学雁塔校区家属区北门

四、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12 月 20 日15:00

递交地点：陕西师范大学附属中学总务处（崇是楼503）

递交方式：纸质文件递交

五、开标时间及地点

开标时间：2023年12月 20 日15:00

开标地点：陕西师范大学附属中学崇是楼五层大会议室

五、联系方式

联系人：侯老师

联系电话：029-85201851

陕西师范大学附属中学

2023年12月8日

第二部分	供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：陕西师范大学附属中学 地址：陕西省西安市雁塔区翠华路 115 号 |
| 3 | 采购项目名称 | 陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造项目 |
| 4 | 建设地点 | 陕西师范大学附属中学 |
| 5 | 采购方式 | 磋商采购 |
| 7 | 最高限价 | 45000元 |
| 9 | 采购范围 | 包括家属区三号楼三单元西户厨房下水主管拆除及更换（详见工程量清单）。 |
| 10 | 付款方式 | 本工程无预付款，工程竣工经甲方组织验收小组验收合格后，乙方向甲方支付合同总价的5%作为质量保证金，甲方一次性支付合同总价。质保期（两年）满，由乙方提出申请，经甲方对乙方保修质量验收合格后，一次性支付质保期质量保证金，质保期质量保证金不计利息；质保期满后六个月内，若乙方未向甲方提出对保修质量进行验收的申请，视为乙方自动放弃质保期质量保证金，甲方不再受理退还手续，质保期质量保证金可由甲方自行处理。 |
| 11 | 计划工期 | 15 天 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 分包、转包 | 不允许 |
| 15 | 踏勘现场 | 统一组织供应商踏勘 踏勘时间：2023 年12 月13 日8：30 集合地点：陕西师范大学附属中学家属区北门 踏勘后 (踏勘当日不算) ，对于踏勘存有疑问的供应商需在 1 个工作日内提交书面疑问，采购人在收到疑问后规定时间内书面回复(如遇周末节假日顺延)。 |
| 16 | 磋商有效期 | 响应文件从提交之日起，有效期为90天 |
| 17 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许提交 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 响应文件须按磋商文件要求加盖印章、签字，如有修改，修改处须加盖单位公章及法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章，否则为无效标。 |

第三部分 供应商须知

A.总则

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所叙述项目的工程采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指陕西师范大学附属中学。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的供应商。

2.3	构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“受 托人”、“承包人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

3.合格的供应商

3.1 凡符合供应商资格要求且有能力提供采购工程服务的供应商均可参加磋商采购 活动。

3.2 供应商必须以磋商公告载明的方式购买磋商文件并登记备案，未经正规渠道获 取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商采购活动。

3.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目磋商：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人公司；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加磋商的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.5 分支机构参与磋商时，磋商文件中应附法定代表人出具的授权书。法定代表人 只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。

B.磋商文件说明

5.磋商文件的构成

5.1	磋商文件用以阐明所需提供的工程服务、采购、磋商程序和合同条件。 磋商文件包括：

5.1.1 磋商公告

5.1.2 供应商须知前附表

5.1.3 供应商须知

5.1.4 合同格式

5.1.5 附件—响应文件（格式）

5.1.6 技术标准和要求

5.1.7 工程量清单

5.2	供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没 有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

C.响应文件的编写

6.投标语言

供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

- 计量单位

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.响应文件的组成

8.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1 附件的所有内容。

8.1.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件。

8.1.3 按照供应商须知要求出具的符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加 以说明的其他内容。

8.1.4 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

8.1.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中 任何资料进一步核实的要求。

9.响应文件格式

9.1 供应商在编制响应文件时涉及到磋商文件中提供的响应文件格式的，按照提供 的格式填写。

9.2 电子版应包含磋商响应文件及已标价工程量清单。

10.报价

10.1 磋商报价采用固定总价法，应包括整个过程中发生的全部的人工费、机械费、 材料费、管理费、利润、税金、保险费等全部费用，即为完成本项目必须的各种其 他费用以及潜在的各种风险。

10.2 报价包含采购需求的所有内容，供应商根据采购需求、现场踏勘及自行设计 方案完善磋商内容，磋商总价为结算最高限价，后期不追加任何费用，结算时如果 有删减，按照成交单价据实结算。

11.投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

12.证明供应商资格的证明文件

供应商必须按附件要求提交证明文件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履 行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

12.1 供应商应具有履行合同所需的财务、技术和能力；

12.2 供应商应有能力履行磋商文件所规定的由供应商在项目地点提供的工程服务；

12.3 供应商认为能够证明供应商及其提供工程服务质量的认证或其他文件。

13.证明工程服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商为本项目编制的磋商方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备 了相应的专业人员，项目在组织实施、人员保证、工程服务等方面具体做法和保障 措施。

13.2 供应商为项目实施提供的合理化建议。

14.响应文件的签署及格式

14.1 响应文件的正本和所有副本均须打印或用不褪色墨水书写。响应文件应由供 应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商授权代表在“磋商文件”要求的 地方签字或/并加盖印章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

14.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有 修改须由签署响应文件的人在旁边签字或加盖印章有效。

14.3  拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。

D.响应文件的递交

15.响应文件的数量、包装和标记

15.1 一套正本“响应文件”、一套副本“响应文件”、一份“电子版”（u 盘或 电子光盘）。

15.2 供应商应将响应文件的正本、副本分别装订，每套“响应文件”封面应标明 “正本/电子版”、“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为准。装订要求：响应 文件制作规范、目录清晰、对应精准、页码标注、双面打印。响应文件应胶装成 册。响应文件电子版提供word版和pdf版（pdf 版为加盖公章的响应文件纸质版扫 描件）（包含广联达版本的电子投标书）。如果纸质已标价工程量清单与广联达版本的电子投标书不一致，以广联达版本的电子投标书为准。

15.3 响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封。密 封袋/箱正面和响应文件封面须标明“正本/电子版”“副本”字样。所有响应文件 的密封袋/箱应加盖供应商公章。电子版与响应文件正本一起密封。

15.3.1 响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保 证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本/电子版”、“副 本”字样。

15.3.2 所有响应文件的密封袋/箱的封面应加盖供应商公章。

16.响应文件提交截止时间

16.1 所有响应文件都必须按“磋商公告”中规定的统一递交响应文件时间送达磋商 文件规定的递交地址。

16.2 在响应文件提交时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

E.磋商/评审

17.磋商

17.1 采购人按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供 应商的法定代表人或其授权的代表签到，并参加磋商。

17.2 磋商时，采购人和供应商查验响应文件密封情况并签字认可确认无误后方可拆 封响应文件。

17.3 磋商程序；

17.3.1 介绍与会各方人员；

17.3.2 审核供应商资质文件；

17.3.3 介绍项目概况；

17.3.4 磋商工作人员当众拆封纸质响应文件；

17.3.5 供应商二次报价；

17.3.6 评标人员综合评审；

17.3.7 宣布中标供应商；

17.3.8 各供应商签字确认；

17.3.9 向中标供应商说明相关要求。

18．磋商小组

18.1 采购人将根据本次采购项目的特点，组建磋商小组。

18.2磋商小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交 候选供应商。

19.响应文件的审核

19.1 响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文 件中的资格证明文件及保证金等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

19.2 响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和 对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。 其内容包括并不局限以下部分：

19.2.1 工期、付款方式是否完全响应；

19.2.2 响应文件的数量是否合格；

19.2.3 响应文件有效期是否合格；

19.2.4 响应文件里磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书的签字盖章是 否合格。

19.3 供应商及响应文件出现下列情况者（但不限于），按无效标处理。

19.3.2 响应文件没有法定代表人授权书（法定代表人）直接参加除外）或授权书的 合法性或有效性不符合磋商文件规定；

19.3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

19.3.4 响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的, 但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

19.3.5 磋商内容出现漏项或与要求不符，出现重大负偏差；

19.3.6 响应文件的条款响应与磋商文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条 件；

19.3.7 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方 案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

19.3.8 磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

19.3.9 磋商报价超出采购预算的；

19.3.10 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效响应处理外，还进 行相应的处罚。

20．响应文件的澄清

20.1 在评审期间, 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查 时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文 字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

20.2 供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响 应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责 人）或其授权代表签字。

21．响应文件的比较和评价

21.1 磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修 正：

21.1.1 磋商报价表内容与响应文件中报价内容不一致的，以磋商报价表为准；

21.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.1.3 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小 数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.1.4 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

21.1.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

21.1.6 正本与副本不一致的，以正本为准；

21.1.7 对于响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人 可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

21.2 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，其响应将被拒绝，供应商不得 通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3 评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评 审，先进行资格性审查，再进行符合性审查，然后进行综合评审。

21.4 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况与各供应商进行磋商，磋商方式 为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平 等的磋商机会。

21.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中 的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文 件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表 签字或者加盖公章。

21.6 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组 应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

21.7 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提 供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小 组应当将其作为无效投标处理。

21.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评 分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22．评审原则及主要方法

22.1 磋商小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有进入综合评审的供应商的响 应文件评审，都采用相同的程序和标准。

22.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合 同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价 被拒绝。

22.3 评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审 因素的量化指标评审得分由高到低顺序确定成交候选供应商的评审方法。

| 评分项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30 分） | 价格：满足磋商文件商务及技术要求且最后报价价格最低为评审基准 |  |
|  | 价，其价格分为满分 30 分。 |  |
|  | 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审 |  |
|  | 基准价/最后报价）*价格分 |  |
| 技术部分评 分标准 （70 分） | 企业业绩 （9 分） | 供应商提供自 2021年 12 月至今承接的同规模类似业绩 |
|  |  | 证明材料，每提供 1 项得 1.5 分，最多得 9 分。 |
|  |  | 注：业绩证明材料为加盖供应商公章的合同及项目竣工 |
|  |  | 验收合格资料复印件或扫描件，时间以合同签订时间为 |
|  |  | 准，缺少资料或未按照上述要求提供的，均按照 0 分计 |
|  |  | 入。 |
|  | 拟派项目 经理 （满分 5 分） | 1.拟派项目经理的职称（2 分） |
|  |  | 拟派项目经理具备高级工程师及以上技术职称的（含高 |
|  |  | 级工程师），得 2 分；具备工程师技术职称的，得 1 |
|  |  | 分；其余情况不得分。 |
|  |  | 评审依据：评审时以供应商提供的加盖供应商公章的拟 |
|  |  | 派项目经理最高职称证书的扫描件或复印件为准，提供 |
|  |  | 多个职称证明材料的，以最高职称材料为准，未提供的 不得分。 2.拟派项目经理业绩（3分） 供应商每提供 1 项拟派项目经理自 2021年 12 月以来至 今已完成的类似工程项目业绩证明材料的（在该项目中 |
|  |  | 担任项目经理一职），得 1 分；最高得 3 分。 |
|  |  | 评审依据：附合同及项目竣工验收合格资料复印件或扫 |
|  |  | 描件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。缺 |
|  |  | 少资料或未按照上述要求提供的，均按照 0 分计入。 |
|  |  | 注：所提供合同复印件或扫描件中必须体现拟派项目经 |
|  |  | 理在该项目中担任项目经理一职，否则不予赋分； |

|  | 节能环保 （2 分） | 供应商拟投入本项目所使用的装修或施工主要材料中的 产品属于最新“节能产品政府采购品目清单”或“环境 标志产品政府采购品目清单”中并经国家认证，每有一 个产品条目加 0.5 分；提供产品同时属于最新“节能” 或“环保”两个品目清单中产品的，每一个产品条目加 1.0 分；最高不超过 2 分。 评审依据：供应商应提供经国家确定的认证机构出具的 节能产品、环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且 证书在有效期内（强制采购产品除外)，否则不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要材料 要求 （8 分） | 供应商需针对本项目提供项目的主材清单（清单内容包 括但不限于材料名称、品牌、规格、材质等）及主材检 测报告、技术参数性能证明材料等资料，根据提供内容 的完整程度进行综合评分： 提供主材及清单内容完整齐全，技术参数性能完全满足采购人要求根据响应情况得 5-8 分；提供主材及清单内容基本齐全，技术参数性能基本满足采购人要求根据响应情况得 1-4 分；未提供得 0 分。 |
|  | 质量保修 （3 分） | 供应商针对本项目在质量保修期内如出现质量问题的解 决措施、解决问题的响应时效等进行说明，根据响应情 况进行评分计 1-3 分，未提供得 0 分。 |
|  | 施工组织设计（43 分） | 施工方案（4 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 2 分； ③方案完整、合理得 4 分； |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施（4 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 2 分； ③方案完整、合理得 4 分； |

|  |  | 确保安全生产的技术组织措施（包括因疫情期间的人员 安全防控技术组织措施，包括但不限于以下内容：外来 人员排查管理、现场安全作业封闭管理、现场防疫物资 储备管理、应急措施等方面）（4 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 2 分； ③方案完整、合理得 4 分； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 确 保 文 明 施 工 的 技 术 组 织 措 施 及 环 境 保 护 措 施 （ 4 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 2 分； ③方案完整、合理得 4 分； |
|  |  | 确保工期的技术组织措施（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 施工机械配备和材料投入计划（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 施工进度表或施工网络图（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 针对学校特点，为减少对校内师生生活影响的施工举措 （3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |

|  |  | 项目进展情况汇报、沟通措施（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 突发、应急事项处理举措（3 分） ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 及 时 有 效 响 应 甲 方 管 理 及 监 督 的 举 措 （ 3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 项目经理部人员组成（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |
|  |  | 施工总平面布置图（3 分）； ①未提供方案得 0 分； ②方案不完整或部分合理的得 1 分； ③方案完整、合理得 3 分； |

26.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分对供应商进行排序，并编写评审报告，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评 审得分且报价相同的，按照技术方案得分顺序推荐。磋商小组确定成交供应商。

26.5 评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商 小组确定后，再行评定。

F 授予合同

27 成交准则

27.1 成交供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成 交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，按照成交候选顺序确定成交供应 商。

27.2 《成交通知书》发出 30 天内，成交供应商不能按响应文件，包括补充文件

（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格。

28 成交通知

28.1	由采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

28.2 《成交通知书》作为签订合同的依据。

29 签订合同

29.1	成交供应商与采购人签订项目合同。

29.2	磋商文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为 有法律约束力的合同组成部分。

31.1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购 人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程 序环节的质疑。

31.1.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期 限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。 31.1.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：供应

商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的 规定：

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理 机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质 疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期 限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2 质疑项目的名称、编号；

3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4 事实依据；

3.5 必要的法律依据；

3.6 提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定 代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名 称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签 字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖 章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

5.1 质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

5.2 未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3 质疑未以书面形式提出；

5.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.5 以非法手段取得证据、材料的；

5.6 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.7 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑答复

采购人在收到质疑函后 7 个工作日内做出答复。

- 质疑接收方式

供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部 门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人 提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：陕西师范大学附属中学总务处

接 收 人：尤老师 联系电话：029-85201851

地    址：西安市雁塔区翠华路115号

32 企业信用

供应商信用信息查询具体规定如下：采购人磋商现场对各供应商信用记录情况通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购 网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，进行甄别，并对查询结果予以截图 留存。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

第四部分	合同格式（参考）

合同编号：

陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程合同

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：陕西师范大学附属中学 | 单位名称（盖章）： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
|  | 经办人： 经办人电话： |
| 地址：陕西省西安市雁塔区翠华路115号 | 地址： |
| 税号：12610000H04201049B | 税号： |
| 开户银行：工行小寨支行 | 开户银行： |
|  | 行号： |
| 账号：3700021609088101764 | 账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，结合 陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程合同的实际情况，为确保各方利益，经甲、乙双方协商一致达成如下协议：

## 第一条工程概况

1.工程名称：陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程

2.工程地点：陕西师范大学附属中学雁塔校区家属院

3.工程内容：

1.拆除部分

（1）旧铸铁管道拆除：75管径21m；50管径12m。

（2）管道套管拆除：100管径18	处。

（3）室内家具拆除及恢复原状（木质）6处。

（4）顶面拆除及恢复原状12处（石膏板/木质/pvc）。

2.安装部分

（1）管道安装：110管径pvc 35m；75管径pvc12m。

（2）水钻打孔：120管径12个。

（3）室内孔洞修补、防水修补18	处。

（4）室外管沟开挖：14.4m³（深1m*宽1.2m*长12m）

（5）室外管沟回填：回填灰土10.8m³（深0.75m*宽1.2m*长12m）水泥路面3.6m³；

（6）垃圾清运：1车。

4.承包方式：包工包料包机械。

5.工    期：

## 自合同签订之日起15日内

## 第二条合同价款

本工程合同含税总价：  元（大写：     ），本合同为固定总价合同。

## 第三条工程质量等级

1.乙方应按照中国人民共和国现行规定的设计及施工的规范标准进行施工，且乙方须严格按国家颁发的现行工程验收规范及甲方要求进行施工，工程质量必须达到国家现行施工质量合格验收标准，并且达到甲方使用要求。

2.未达到规定标准，乙方有义务免费负责返工和整改，直至到经甲方验收合格。否则，除没收履约保证金外，由此造成的一切损失由乙方承担。

3.为保证工程质量，甲方将安排专业人员对工程进程、工程质量进行监督检查，验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，解决应由甲方解决的其他问题，乙方应服从甲方监督人员的正确指挥。

4.乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。

5.乙方在施工过程中，发现问题应立即返工整改直至合格，若限期内仍未整改到位者，由甲方下达质量罚款单，甚至下达停工。

## 第四条付款方式及结算依据

本工程无预付款，工程竣工经甲方组织验收小组验收合格后，乙方向甲方支付合同总价的5%（    元）作为质量保证金，甲方一次性支付合同总价（    元）。质保期（两年）满后退还质保金，不计利息。

## 第五条甲方工作

1.甲方指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.甲方协调施工期间所需水、电等，乙方在施工现场指定位置接装表计量，费用由乙方缴纳，协调处理好乙方施工材料等进出工地的手续。

## 第六条乙方工作

## 1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计图纸、有关规范和技术标准施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

2.乙方须做好施工现场围挡及物资材料的遮挡，不影响校内教学科研及师生生活。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

4.严格按照安全文明施工标准进行管理，全封闭施工，创文明工地，在施工过程中若发生人员伤亡或财产损失等任何事故，由乙方承担全部责任，并承担因此造成的一切经济损失，与甲方无关。

5.在施工期间，劳动保护用品乙方自行解决，食宿自理。乙方须做好施工安全工作，如发生工伤事故，乙方承担全部责任并承担因此造成的一切经济损失。

6.乙方必须自行施工，不得将工程转包、分包（含部分转包、分包），否则，甲方有权单方解除合同并拒绝支付全部工程款，已支付的由乙方全额退还，同时还有权要求乙方承担赔偿责任。

7.乙方应按照所属地及陕西师范大学附属中学关于新型冠状病毒疫情防控措施的要求，做好施工过程中的疫情防控工作，并承担由此产生的费用，该费用包含在签约合同总价中。

## 第七条施工组织设计和工期

1.本工程须在规定工期内完成。乙方必须按计划组织施工，接受甲方现场工作人员对进度的检查、监理。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方现场工作人员的要求提出改进措施，经甲方现场工作人员签证后执行。

2.有下列情况造成的竣工日期推迟并经甲方代表确认后，工期相应顺延：

①非乙方原因停水、停电影响施工造成停工连续超过8小时；

②不可抗拒的原因。

除此之外，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任，如工期延误，每延误一天，按工程审定价格的2% 从乙方的工程结算款中直接扣除。

## 第八条材料要求

1.工程所有材料质量必须符合国家标准和行业标准，并具有合格证或检验证。

2.采购范围以内的各种材料由乙方按照采购文件要求采供，但须经甲方确认质量（有材料暂定价的按暂定价报价，工程结算时按甲方认可的实际采购价以差价处理）；采购范围外的非自主报价材料必须由甲方认质后方可投入工程使用，否则，一切损失由乙方承担。

## 第九条工程验收

1.隐蔽工程验收：对具备覆盖、掩盖条件的工程部位，乙方自检合格后在隐蔽前24小时书面通知甲方和监理方工作人员进行现场验收。通知内容包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容，验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方工作人员现场在验收记录上签字同意后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量验收标准，乙方应当无条件返工同时返工费用自理，并向甲方支付合同总价10%的违约金。工期不予顺延。

2.设备、材料到场验收：货物、材料到达现场后，甲方对到场设备、材料进行初步验收，货物与材料与响应时提交的样品一致视为初验合格，方可进行安装。如不一致乙方协调厂家进行更换，因此造成的工期延误或其他损失，由乙方负责赔偿。

3.竣工验收：项目完工后，由乙方按验收技术标准进行质量自验合格且提交验收报告后，方可由甲方组织综合验收；乙方未提交验收报告的，由乙方承担工程结算等不利后果。工程验收合格后，乙方须在15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

4.质保期满验收：质保期满后，由乙方提出验收申请，甲方组织复验。

## 第十条保修要求

1.质量保修期：经甲方综合验收合格之日起 二 年。质保期自竣工验收合格之日起算。保修期满，由乙方提出申请，经复验合格，甲方将质保金无息退还。

2.质保期内，乙方免费提供设备正常使用下的维修及保养服务（包括易耗品的更换）。若乙方未按约定履行维修保养义务，甲方可安排其他主体或人员维修保养，产生的费用从质保金中扣除，直到扣完为止。

## 第十一条安全责任

1.乙方自行组织所需施工人员，并对施工人员进行安全教育与安全管理，制定相关安全计划与规则并督促实施。

2.乙方应对施工人员的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业。

3.乙方在进行高空作业时，应严格按照相关规定做好安全防护措施。在确保安全的情况下才可施工。

4.施工过程中发生的任何安全事故均由乙方承担责任和费用，工期不予顺延，甲方不承担任何责任。

## 第十二条、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

## 第十三条、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，可向西安市雁塔区人民法院起诉。

附：《陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程工程量及费用清单》

| 陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程工程量及费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质/品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 旧管道拆除 | 75 | 铸铁 | 21 | m |  |  |
| 2 | 旧管道拆除 | 50 | 铸铁 | 12 | m |  |  |
| 3 | 管道套管拆除 | 100 | 铸铁 | 18 | m |  |  |
| 4 | 室内家具拆除及恢复原状 | 处 | 木质 | 6 | 处 |  |  |
| 5 | 顶面拆除及恢复原状 | 处 | 石膏板/木质/pvc | 12 | 处 |  |  |
| 6 | 管道安装 | 110 | pvc | 35 | m |  |  |
| 7 | 管道安装 | 75 | pvc | 12 | m |  |  |
| 8 | 打孔 | 120 | 水钻 | 12 | 个 |  |  |
| 9 | 室内孔洞修补，防水修补 |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 10 | 室外沟道开挖 | 深1*宽1.2*长12m | 人工开挖 | 14.4 | m³ |  |  |
| 11 | 室外沟道回填 | 深0.75m*宽1.2m*长12m | 回填灰土 | 10.8 | m³ |  |  |
| 12 | 室外沟道回填 | 深0.25m*宽1.2m*长12m | 水泥路面 | 3.6 | m³ |  |  |
| 13 | 垃圾清运 |  |  | 1 | 车 |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |  |

（以下无合同正文）

第五部分 附件--响应文件(格式)

正本/电子版（副本）

陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程

响应文件

供应商：

二零二三年	月

书脊格式（规定格式）

书脊格式

项目编号：	项目名称：	供应商名称：

注:书脊内容如果编辑空间不够，可以简写书脊内容 标书厚度如果不够，可不用提供书脊

目录

格式自定（带页码）

附件 1 磋商响应函

致：陕西师范大学附属中学

根据贵方 陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造项目的 磋商文件 ，签字代表 (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址）提交包含下述内容的磋商响 应文件正本壹套、副本一式   套、电子版   份。

(1) 磋商响应函

(2) 按供应商须知要求提供的全部文件和磋商文件要求的响应文件

(3) 供应商资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务;

2.供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资 料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3.磋商报价自磋商响应文件截止之日起有效期为  90 个日历天；

4.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理 解贵方不一定要接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商报价。

地址：	邮编：

电话：		传真： 供应商名称：		（加盖公章） 法定代表人或被授权代表签字或盖章： 日期：	年	月	日

附件 2 磋商报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 联系人 |  |
| 质 量 |  |
| 工 期 |  |

说明：

1、磋商报价系指投标供应商完成磋商文件规定的各项工作所产生的费用合 价。

2、供应商报价不能超出最高限价，超出最高限价视为无效报价。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称：（加盖公章）

附件 3 已标价工程量清单

各供应商根据工程量清单自行组价。

附件 4 供应商情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  | 注册日期 |  |  |  |
| 营业地址 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 授权代表人 |  | 手机 |  |  | 座机 |  |  |
| 主要营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章： 供应商名称：（加盖公章）

附件 5 参与本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所列人员必须为实际参与人员，项目实施时必须本人到岗。供应商需

随此表在响应文件中附上相关人员证明资料的复印件加盖公章。

法定代表人或被授权代表签字或盖章： 供应商名称：（加盖公章）

附件 6 拟投入设备、工具一览表

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

法定代表人或被授权代表签字或盖章： 供应商名称：（加盖公章）

附件 7 业绩一览表

供应商名称

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 | 采购人名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒 绝。

2. 提供评审内容要求的证明材料并加盖公章。

法定代表人或被授权代表签字或盖章： 供应商名称：（加盖公章）

附件 8 施工方案

格式自定，参照磋商文件评审标准要求编制。

附件 9 承诺

格式自定，包含但不限于以下内容：

1、对磋商文件及合同条件的承诺；

2、对工程质量的承诺；

3、对工程工期的承诺；

4、对工程款支付及农民工工资支付方面的承诺；

5、对周围环境的协调及所发生费用的承诺；

6、对合同条款、工程建设标准的条件要求承包工程的施工、竣工并承担任何质量缺 陷保修责任等。

7、补充意见。

以上格式自定

注：若有特别服务承诺说明可后续补充。

附表 10 供应商基本资格证明文件及其他

1、合法有效的企事业法人或其他组织；

2、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一 致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份 证。

3、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

4、本项目不接受联合体投标，无需提供声明。

附件	合法有效的企事业法人或其他组织 提供：

1、如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法 人营业执照”或“营业执照”；

2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如投标人是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人为自然人，应提供有效的自然人身份证明。

6、非法定代表人签署文件的，还应提供授权委托书。

附件 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （供应商地址） 的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓 名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加 （采购项目名称、采购项 目编号） 的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切 有关事物，我公司均予承认。

本授权有效期：自磋商之日起 90 日历天；特此声明。

（二代身份证需复印正面及反面）

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

供应商名称：（加盖公章） 法定代表人：	（签字或盖章）

授权代理人（被授权人）： （签字或盖章） 日期：	年	月	日

（备注：法定代表人直接参与无需提供此授权书，只需提供与营业执照法人名称一 致的身份证复印件并加盖公章；磋商现场提供授权代表身份证原件进行核对）

附件	建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可 证。

复印件加盖公章

第六部分 技术标准和要求

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或 有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕 西省关于工程施工方面的文件、规定。

承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应 征得业主或业主指定代表人的同意。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应 采用新的标准或规范进行施工。

有关标准、要求不一致时，以要求高（严）者为准。

第七部分 工程量清单

| 陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质/品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 管道拆除 | 75 | 铸铁 | 21 | m |  |  |
| 2 | 管道拆除 | 50 | 铸铁 | 12 | m |  |  |
| 3 | 套管拆除 | 100 | 铸铁 | 18 | 处 |  |  |
| 4 | 室内家具拆除及恢复原状 | 处 | 木质，石膏板 | 6 | 处 |  |  |
|  | 顶面拆除及恢复原状 | 处 | 木质/石膏板/pvc | 12 | 处 |  |  |
| 5 | 管道安装 | 110 | pvc | 35 | m |  |  |
| 6 | 管道安装 | 75 | pvc | 12 | m |  |  |
| 8 | 打孔 | 120 | 水钻 | 12 | 个 |  |  |
| 10 | 室内孔洞修补，防水修补 |  |  | 18 | 处 |  |  |
| 7 | 室外沟道开挖 | 1*1.2*12m 深*宽*长 |  | 14.4 | m³ |  |  |
| 12 | 室外沟道回填 | 1.2*0.75*12m 宽*深*长 | 回填灰土 | 10.8 | m³ |  |  |
| 11 | 室外水泥路面 | 1.2*0.25*12m 宽*深*长 | 混凝土 | 3.6 | m³ |  |  |
| 13 | 垃圾清运 |  |  | 1 | 车 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

第八部分 工程量清单编制依据

1 工程概况

陕西师范大学附属中学家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程建设地点位于陕西师范大学附属中学校园内，包括旧下水管道拆除，新下水管道安装，室外局部路面开挖恢复，垃圾清运等。

2 编制范围

本工程量清单编制范围为陕西师范大学附属中学属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程全部工程内容。

3 编制依据

（1）《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及《陕西省建设工程工 程量清单计价费率》；

（2）《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗 量定额》（2004）、《陕西省市政、园林、绿化工程消耗量定额》（2004）、《陕 西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》等；

（3）“陕建发[2017]270 号”安全文明施工措施费调整相关规定、“陕建发 [2017]270 号”文件（《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整 的通知》）、“陕建发[2019]45 号”文件《关于调整陕西省建设工程计价依据的通 知》、《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》(陕建发〔2020〕1097 号)、《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》 (陕建发〔2021〕1021 文)等；

（4）家属区三号楼三单元西户厨房下水主管改造工程范围及实测工程量。